## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.358 | 13.146 | 13.143 |  |  |  | 28.152 | 34.307 | 34.142 | 15.75
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.425 | 0.424 |  |  |  | 0 | 2.546 | 2.478 | 0.679
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.358 | 13.571 | 13.567 |  |  |  | 28.152 | 36.853 | 36.62 | 16.429
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.923 | 9.037 | 9.015 |  |  |  | 8.49 | 17.461 | 17.22 | 10.034
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.065 | 0.769 | 0.767 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.672
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.986 | 0.983 |  |  |  | 0 | 1.084 | 1.055 | 0.992
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.988 | 10.792 | 10.765 |  |  |  | 8.49 | 18.545 | 18.275 | 11.698
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.531 | 0.796 | 0.795 |  |  |  | 0.715 | 1.195 | 1.182 | 0.843
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.039 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.531 | 0.802 | 0.801 |  |  |  | 0.715 | 1.236 | 1.221 | 0.853
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.311 | 0.311 |  |  |  | 0.073 | 0.232 | 0.227 | 0.3
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.061 | 0.061 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.378 | 0.378 |  |  |  | 0.073 | 0.24 | 0.235 | 0.359
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.344 | 0.367 | 0.367 |  |  |  | 1.006 | 1.228 | 1.222 | 0.473
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.344 | 0.367 | 0.367 |  |  |  | 1.006 | 1.228 | 1.222 | 0.473
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 390 | 124986 | 125376 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17294 | 17772 | 143148