## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 47.408 | 45.797 | 45.806 | 167.499 | 126.116 | 126.464 | 92.961 | 142.76 | 142.051 | 64.891
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.981 | 1.377 | 1.375 | 0.35 | 5.436 | 5.393 | 1.188 | 2.192 | 2.178 | 1.797
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.862 | 0.934 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 5.113 | 1.45 | 1.503 | 0.945
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.727 | 10.666 | 0 | 27.939 | 27.704 | 0 | 10.229 | 10.084 | 11.925
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.131 | 0.13 | 0 | 0.949 | 0.941 | 0 | 0.781 | 0.77 | 0.279
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Genel Toplam |  | 51.251 | 59.046 | 59.001 | 167.849 | 160.44 | 160.502 | 99.262 | 157.412 | 156.586 | 79.9
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.496 | 39.282 | 39.392 | 193.118 | 96.174 | 96.988 | 100.292 | 229.304 | 227.469 | 68.844
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.035 | 0.145 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.376 | 2.362 | 0 | 40.719 | 40.377 | 0 | 3.855 | 3.8 | 5.534
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.084 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
Genel Toplam |  | 58.531 | 41.887 | 41.981 | 193.118 | 136.893 | 137.365 | 100.292 | 233.159 | 231.269 | 74.558
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.017 | 1.034 | 1.033 | 2.302 | 2.278 | 2.278 | 1.45 | 2.415 | 2.402 | 1.312
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.026 | 0.026 | 0.006 | 0.088 | 0.087 | 0.013 | 0.03 | 0.029 | 0.031
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.028 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.014 | 0.014 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0.218 | 0.216 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.107
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.055 | 1.174 | 1.173 | 2.308 | 2.588 | 2.585 | 1.511 | 2.53 | 2.515 | 1.461
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.357 | 0.394 | 0.394 | 0.552 | 0.496 | 0.496 | 0.401 | 0.807 | 0.801 | 0.456
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.115 | 0.114 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.018
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.404 | 0.404 | 0.552 | 0.611 | 0.61 | 0.401 | 0.817 | 0.811 | 0.475
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 1.026 | 0.486 | 0.489 | 2.367 | 1.658 | 1.664 | 1.837 | 2.281 | 2.274 | 0.818
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 1.026 | 0.486 | 0.489 | 2.367 | 1.658 | 1.664 | 1.837 | 2.281 | 2.274 | 0.818
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.