## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.299 | 0.977 | 0.972 | 0.052 | 0.056 | 0.056 | 1.609 | 1.216 | 1.229 | 0.924
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.078 | 46.474 | 46.562 | 99.97 | 118.674 | 118.342 | 107.514 | 70.335 | 71.576 | 51.298
DAĞITIM–OG | Dışsal | 9.682 | 3.859 | 3.903 | 4.525 | 5.647 | 5.627 | 0.109 | 0.446 | 0.435 | 3.925
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.26 | 4.659 | 4.634 | 0.818 | 14.903 | 14.653 | 0.344 | 1.449 | 1.412 | 5.142
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 14.456 | 14.347 | 0 | 10.537 | 10.35 | 0 | 17.425 | 16.844 | 14.171
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.519 | 0.515 | 0 | 0.488 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.501
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
Genel Toplam |  | 69.341 | 71.043 | 71.032 | 105.365 | 150.305 | 149.508 | 109.576 | 90.871 | 91.496 | 76.052
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 14.381 | 15.133 | 15.127 | 31.629 | 14.517 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 14.766
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.597 | 24.201 | 24.333 | 137.565 | 50.836 | 52.373 | 118.822 | 120.003 | 119.963 | 28.131
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 3.958 | 3.928 | 0 | 4.8 | 4.715 | 0 | 0.476 | 0.46 | 3.895
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.008 | 43.292 | 43.388 | 169.194 | 70.153 | 71.908 | 118.822 | 120.479 | 120.423 | 46.792
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 0.034 | 0.034 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.383 | 0.289 | 0.293 | 0.039
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.02 | 0.792 | 0.793 | 1.615 | 2.114 | 2.106 | 1.721 | 1.022 | 1.045 | 0.875
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.052 | 0.04 | 0.04 | 0.026 | 0.049 | 0.049 | 0.009 | 0.037 | 0.036 | 0.041
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011 | 0.024 | 0.024 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 0.018 | 0.017 | 0.023
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0.096 | 0.093 | 0.096
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 1.144 | 0.993 | 0.994 | 1.661 | 2.247 | 2.238 | 2.117 | 1.462 | 1.484 | 1.078
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.135 | 0.135 | 0.064 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.126
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0.101 | 0.102 | 0.391 | 0.183 | 0.187 | 0.494 | 0.37 | 0.374 | 0.113
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.249 | 0.25 | 0.455 | 0.229 | 0.233 | 0.494 | 0.373 | 0.377 | 0.252
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.789 | 0.394 | 0.397 | 2.039 | 2.12 | 2.118 | 2.488 | 2.097 | 2.11 | 0.535
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.789 | 0.394 | 0.397 | 2.039 | 2.12 | 2.118 | 2.488 | 2.097 | 2.11 | 0.535
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.