## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 0.55 | 0.548 | 0.034 | 0.026 | 0.026 | 1.109 | 0.444 | 0.457 | 0.506
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 53.363 | 45.236 | 45.289 | 119.013 | 115.165 | 115.213 | 116.555 | 117.172 | 117.16 | 56.472
DAĞITIM–OG | Dışsal | 6.729 | 3.278 | 3.3 | 3.242 | 5.653 | 5.622 | 5.524 | 3.77 | 3.805 | 3.496
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.59 | 3.121 | 3.111 | 0.564 | 6.976 | 6.896 | 7.364 | 4.626 | 4.68 | 3.5
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 12.606 | 12.524 | 0 | 17.786 | 17.563 | 0 | 10.572 | 10.365 | 12.648
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.338 | 0.336 | 0 | 0.568 | 0.561 | 0 | 0.339 | 0.332 | 0.35
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.068
Genel Toplam |  | 61.938 | 65.206 | 65.184 | 122.853 | 146.174 | 145.881 | 130.552 | 136.964 | 136.839 | 77.04
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 9.374 | 8.5 | 8.506 | 20.796 | 6.717 | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 7.611
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.559 | 29.223 | 29.323 | 141.07 | 67.838 | 68.756 | 81.162 | 145.277 | 144.018 | 42.526
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.009 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 3.343 | 3.321 | 0 | 18.207 | 17.979 | 0 | 6.476 | 6.349 | 4.546
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.186 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Genel Toplam |  | 53.961 | 41.129 | 41.213 | 161.866 | 92.948 | 93.812 | 81.162 | 151.753 | 150.367 | 54.747
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.019 | 0.019 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.091 | 0.039 | 0.04 | 0.02
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0.923 | 0.923 | 1.811 | 2.119 | 2.115 | 1.901 | 2.084 | 2.081 | 1.108
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.041 | 0.054 | 0.054 | 0.025 | 0.098 | 0.097 | 0.084 | 0.071 | 0.071 | 0.058
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.052 | 0.039 | 0.039 | 0.025
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.103 | 0.102 | 0 | 0.126 | 0.124 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0.101
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.097 | 1.126 | 1.125 | 1.85 | 2.362 | 2.355 | 2.128 | 2.315 | 2.312 | 1.314
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.076 | 0.076 | 0.042 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.065
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 0.21 | 0.21 | 0.411 | 0.319 | 0.321 | 0.355 | 0.533 | 0.529 | 0.247
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.256 | 0.299 | 0.299 | 0.453 | 0.388 | 0.39 | 0.355 | 0.55 | 0.546 | 0.328
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.818 | 0.451 | 0.453 | 2.085 | 1.94 | 1.942 | 2.416 | 2.562 | 2.559 | 0.745
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.818 | 0.451 | 0.453 | 2.085 | 1.94 | 1.942 | 2.416 | 2.562 | 2.559 | 0.745
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.