## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.103 | 55.12 | 55.089 | 74.629 | 47.442 | 47.494 | 40.414 | 59.894 | 59.712 | 55.255
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.173 | 6.036 | 6.029 | 16.057 | 22.864 | 22.851 | 1 | 3.595 | 3.571 | 6.512
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.036 | 3.616 | 3.612 | 3.686 | 1.708 | 1.712 | 1.126 | 3.412 | 3.39 | 3.503
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.454 | 13.419 | 0 | 13.815 | 13.789 | 0 | 8.954 | 8.87 | 12.938
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.312 | 78.347 | 78.269 | 94.372 | 85.829 | 85.846 | 42.54 | 75.855 | 75.543 | 78.31
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 75.806 | 41.987 | 42.073 | 30.8 | 26.001 | 26.011 | 42.281 | 66.266 | 66.042 | 43.977
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.169 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.609 | 13.482 | 4.992
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.806 | 46.156 | 46.231 | 30.8 | 26.001 | 26.011 | 42.281 | 79.875 | 79.524 | 48.969
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.921 | 1.663 | 1.661 | 3.81 | 3.426 | 3.426 | 1.218 | 2.003 | 1.996 | 1.777
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.098 | 0.27 | 0.27 | 0.81 | 0.926 | 0.926 | 0.071 | 0.229 | 0.228 | 0.294
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.068 | 0.134 | 0.133 | 0.143 | 0.066 | 0.066 | 0.044 | 0.132 | 0.131 | 0.13
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.114 | 0.113 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0.109 | 0.108 | 0.114
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.087 | 2.183 | 2.179 | 4.763 | 4.554 | 4.554 | 1.333 | 2.473 | 2.463 | 2.317
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.494 | 0.411 | 0.411 | 0.238 | 0.103 | 0.103 | 0.484 | 0.465 | 0.465 | 0.404
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.024
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.494 | 0.434 | 0.434 | 0.238 | 0.103 | 0.103 | 0.484 | 0.512 | 0.512 | 0.428
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.863 | 0.909 | 0.909 | 3.048 | 3.149 | 3.149 | 1.536 | 2.346 | 2.338 | 1.165
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.863 | 0.909 | 0.909 | 3.048 | 3.149 | 3.149 | 1.536 | 2.346 | 2.338 | 1.165
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.