## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.591 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0.783 | 0.804 | 0.233
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.367 | 29.186 | 29.226 | 131.734 | 97.148 | 97.467 | 143.477 | 116.182 | 116.816 | 58.707
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.208 | 3.367 | 3.355 | 0.717 | 0 | 0.007 | 11.47 | 6.684 | 6.795 | 4.104
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.299 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 12.805 | 9.511 | 9.587 | 2.723
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.5 | 6.464 | 0 | 16.957 | 16.8 | 0 | 9.037 | 8.827 | 7.836
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.107 | 0.03
Genel Toplam |  | 38.465 | 39.078 | 39.075 | 132.451 | 114.109 | 114.278 | 169.471 | 142.333 | 142.963 | 73.653
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.35 | 20.599 | 20.575 | 43.055 | 65.258 | 65.053 | 53.307 | 76.073 | 75.544 | 39.189
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.918 | 1.908 | 0 | 10.328 | 10.232 | 0 | 9.882 | 9.652 | 4.67
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0.096
Genel Toplam |  | 16.35 | 22.517 | 22.483 | 43.055 | 77.01 | 76.696 | 53.307 | 85.955 | 85.196 | 43.955
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.009 | 0.009 | 0.003
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.804 | 0.846 | 0.846 | 1.78 | 1.222 | 1.228 | 2.353 | 2.081 | 2.088 | 1.224
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024 | 0.066 | 0.066 | 0.004 | 0 | 0 | 0.171 | 0.094 | 0.095 | 0.07
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.054 | 0.054 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.113 | 0.112 | 0 | 0.125 | 0.124 | 0 | 0.084 | 0.082 | 0.104
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.84 | 1.025 | 1.024 | 1.784 | 1.347 | 1.352 | 2.622 | 2.323 | 2.329 | 1.416
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.177 | 0.177 | 0.209 | 0.395 | 0.393 | 0.245 | 0.294 | 0.293 | 0.224
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.189 | 0.189 | 0.209 | 0.444 | 0.442 | 0.245 | 0.317 | 0.316 | 0.241
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.414 | 0.357 | 0.357 | 1.621 | 1.639 | 1.639 | 2.85 | 3.079 | 3.074 | 1.215
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.414 | 0.357 | 0.357 | 1.621 | 1.639 | 1.639 | 2.85 | 3.079 | 3.074 | 1.215
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.