## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.422 | 86.408 | 86.314 | 358.955 | 406.76 | 405.951 | 301.2 | 985.58 | 969.286 | 114.34
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.792 | 16.693 | 0 | 9.691 | 9.527 | 0 | 0 | 0 | 16.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.172 | 0.171 | 0 | 4.023 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 0.497
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 70.422 | 103.372 | 103.178 | 358.955 | 420.474 | 419.433 | 301.2 | 985.58 | 969.286 | 130.904
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.892 | 49.897 | 49.944 | 12.273 | 50.038 | 49.399 | 1051.2 | 6187.551 | 6065.257 | 53.611
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.892 | 49.897 | 49.944 | 12.273 | 50.038 | 49.399 | 1051.2 | 6187.551 | 6065.257 | 53.611
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.195 | 1.532 | 1.53 | 4.48 | 5.364 | 5.349 | 30 | 157.988 | 154.94 | 1.953
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0.075 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.143
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.195 | 1.684 | 1.681 | 4.48 | 5.448 | 5.431 | 30 | 157.988 | 154.94 | 2.098
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.388 | 0.551 | 0.55 | 0.197 | 0.53 | 0.524 | 24 | 141.268 | 138.476 | 0.633
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.388 | 0.551 | 0.55 | 0.197 | 0.53 | 0.524 | 24 | 141.268 | 138.476 | 0.633
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.825 | 0.528 | 0.53 | 3.04 | 3.296 | 3.292 | 1 | 2.207 | 2.179 | 0.768
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.825 | 0.528 | 0.53 | 3.04 | 3.296 | 3.292 | 1 | 2.207 | 2.179 | 0.768
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073