## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 79.761 | 62.381 | 62.571 | 83.824 | 68.54 | 68.716 | 392.748 | 380.888 | 380.957 | 209.694
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 6.865 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.425 | 3.387 | 0 | 9.715 | 9.604 | 0 | 4.879 | 4.851 | 5.937
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 79.761 | 72.671 | 72.748 | 83.824 | 78.255 | 78.32 | 392.748 | 385.767 | 385.808 | 217.267
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 128.265 | 83.107 | 83.599 | 23.883 | 6.921 | 7.115 | 126.987 | 365.578 | 364.206 | 188.465
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 128.265 | 83.107 | 83.599 | 23.883 | 6.921 | 7.115 | 126.987 | 365.578 | 364.206 | 188.465
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.71 | 2.02 | 2.028 | 2.366 | 2.345 | 2.345 | 4.484 | 4.568 | 4.568 | 3.283
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.71 | 2.118 | 2.126 | 2.366 | 2.415 | 2.414 | 4.484 | 4.592 | 4.592 | 3.338
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.387 | 0.255 | 0.256 | 0.073 | 0.021 | 0.022 | 0.387 | 1.075 | 1.071 | 0.557
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.387 | 0.255 | 0.256 | 0.073 | 0.021 | 0.022 | 0.387 | 1.075 | 1.071 | 0.557
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.129 | 0.54 | 0.547 | 0.341 | 0.316 | 0.317 | 2.645 | 2.197 | 2.2 | 1.231
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.129 | 0.54 | 0.547 | 0.341 | 0.316 | 0.317 | 2.645 | 2.197 | 2.2 | 1.231
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 31 | 2816 | 2847 | 41 | 3537 | 3578 | 31 | 5360 | 5391 | 11816