## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.06 | 3.677 | 3.836 |  |  |  | 89.176 | 90.635 | 90.532 | 8.157
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 24.298 | 7.34 | 7.432 |  |  |  | 26.672 | 39.716 | 38.797 | 8.995
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.759 | 1.749 |  |  |  | 0 | 0.584 | 0.543 | 1.689
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.299 | 0.297 |  |  |  | 0 | 3.065 | 2.849 | 0.424
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.358 | 13.075 | 13.314 |  |  |  | 115.848 | 134 | 132.721 | 19.265
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.213 | 6.71 | 6.816 |  |  |  | 85.935 | 75.769 | 76.485 | 10.288
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.566 | 0.563 |  |  |  | 0 | 2.124 | 1.974 | 0.633
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.213 | 7.276 | 7.379 |  |  |  | 85.935 | 77.893 | 78.459 | 10.921
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.493 | 0.238 | 0.24 |  |  |  | 1.216 | 1.47 | 1.453 | 0.3
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.235 | 0.072 | 0.073 |  |  |  | 0.253 | 0.376 | 0.367 | 0.087
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.728 | 0.33 | 0.333 |  |  |  | 1.469 | 1.866 | 1.838 | 0.406
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.139 | 0.076 | 0.076 |  |  |  | 0.229 | 0.261 | 0.259 | 0.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.139 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0.229 | 0.265 | 0.263 | 0.089
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.739 | 0.328 | 0.331 |  |  |  | 2.322 | 2.907 | 2.866 | 0.457
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.739 | 0.328 | 0.331 |  |  |  | 2.322 | 2.907 | 2.866 | 0.457
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 570 | 104465 | 105035 | 0 | 0 | 0 | 388 | 5121 | 5509 | 110544