## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.155 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 175.8 | 169.606 | 169.648 | 103.221 | 132.066 | 131.826 | 246.395 | 302.433 | 302.164 | 192.121
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 26.248 | 26.07 | 0 | 37.826 | 37.512 | 0 | 24.526 | 24.408 | 27.979
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 175.8 | 196.009 | 195.872 | 103.221 | 169.892 | 169.338 | 246.395 | 326.959 | 326.572 | 220.188
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 364.619 | 247.101 | 247.899 | 422.39 | 398.111 | 398.312 | 1170.853 | 1363.499 | 1362.574 | 530.531
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.07 | 7.022 | 0 | 487.278 | 483.23 | 0 | 3.224 | 3.209 | 101.285
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 364.619 | 254.171 | 254.921 | 422.39 | 885.389 | 881.542 | 1170.853 | 1366.723 | 1365.783 | 631.816
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.037 | 2.858 | 2.859 | 1.379 | 2.048 | 2.043 | 4.895 | 5.343 | 5.341 | 3.258
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.14 | 0.139 | 0 | 0.237 | 0.235 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.151
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.037 | 3.001 | 3.001 | 1.379 | 2.285 | 2.278 | 4.895 | 5.451 | 5.449 | 3.41
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.831 | 0.817 | 0.817 | 1.052 | 1.063 | 1.063 | 3.237 | 3.866 | 3.863 | 1.557
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 1.369 | 1.357 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.286
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.831 | 0.84 | 0.84 | 1.052 | 2.432 | 2.42 | 3.237 | 3.873 | 3.87 | 1.843
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.779 | 0.597 | 0.598 | 0.793 | 1.154 | 1.151 | 0.842 | 0.664 | 0.665 | 0.724
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.779 | 0.597 | 0.598 | 0.793 | 1.154 | 1.151 | 0.842 | 0.664 | 0.665 | 0.724
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 19911 | 20047 | 58 | 6923 | 6981 | 38 | 7881 | 7919 | 34947