## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.45 | 17.116 | 17.139 |  |  |  | 12.2 | 33.79 | 33.691 | 19.833
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.526 | 3.513 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.941
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.796 | 8.765 |  |  |  | 0 | 20.594 | 20.499 | 10.675
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.172 | 0.171 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.143
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.45 | 29.61 | 29.588 |  |  |  | 12.2 | 54.384 | 54.19 | 33.592
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.063 | 32.911 | 32.933 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.572
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.066 | 7.041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.895
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.063 | 39.977 | 39.974 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.467
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.767 | 0.395 | 0.396 |  |  |  | 0.273 | 0.728 | 0.726 | 0.45
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.114 | 0.114 |  |  |  | 0 | 0.123 | 0.122 | 0.115
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.767 | 0.521 | 0.522 |  |  |  | 0.273 | 0.851 | 0.848 | 0.576
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.632 | 0.658 | 0.658 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.551
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.632 | 0.672 | 0.672 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.563
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.617 | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 1.758 | 1.464 | 1.466 | 0.682
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.617 | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 1.758 | 1.464 | 1.466 | 0.682
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 133 | 36965 | 37098 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7180 | 7213 | 44311