## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.966 | 62.436 | 61.989 |  | 1304.1 | 1315.575 | 36.854 | 42.144 | 42.005 | 57.781
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.138 | 5.065 |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.06 | 3.968
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.119 | 0.118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.399 | 1.379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077
Genel Toplam |  | 30.966 | 69.092 | 68.551 |  | 1304.1 | 1315.575 | 36.854 | 42.206 | 42.065 | 62.918
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 98.046 | 39.959 | 40.784 |  | 0 | 0 | 55.408 | 59.955 | 59.835 | 44.951
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.856 | 12.674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.896
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 98.046 | 52.815 | 53.458 |  | 0 | 0 | 55.408 | 59.955 | 59.835 | 54.847
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.179 | 1.691 | 1.683 |  | 215.5 | 217.625 | 1.271 | 1.497 | 1.491 | 1.671
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.089 | 0.088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Genel Toplam |  | 1.179 | 1.794 | 1.785 |  | 215.5 | 217.625 | 1.271 | 1.497 | 1.491 | 1.751
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.547 | 0.223 | 0.228 |  | 0 | 0 | 0.329 | 0.355 | 0.354 | 0.256
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.547 | 0.257 | 0.262 |  | 0 | 0 | 0.329 | 0.355 | 0.354 | 0.283
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.143 | 0.11 | 0.111 |  | 0 | 0 | 0.397 | 0.33 | 0.331 | 0.159
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.11 | 0.111 |  | 0 | 0 | 0.397 | 0.33 | 0.331 | 0.159
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320