## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.058 | 18.202 | 18.142 | 16.26 | 20.425 | 20.39 | 115.168 | 98.566 | 98.68 | 43.588
Dağıtım-OG | Dışsal | 25.701 | 5.734 | 5.901 | 0 | 0 | 0 | 43.265 | 19.177 | 19.343 | 9.292
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.044 | 3.018 | 0 | 1.473 | 1.461 | 0 | 3.683 | 3.657 | 3.005
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.759 | 26.98 | 27.061 | 16.26 | 21.898 | 21.851 | 158.433 | 121.426 | 121.68 | 55.885
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.504 | 57.256 | 57.066 | 460.23 | 265.18 | 266.847 | 119.092 | 147.902 | 147.703 | 113.958
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.504 | 57.256 | 57.066 | 460.23 | 265.18 | 266.847 | 119.092 | 147.902 | 147.703 | 113.958
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.633 | 0.702 | 0.701 | 0.25 | 0.503 | 0.501 | 2.297 | 2.286 | 2.286 | 1.169
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.228 | 0.051 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.156 | 0.157 | 0.078
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.861 | 0.788 | 0.787 | 0.25 | 0.523 | 0.521 | 2.648 | 2.474 | 2.475 | 1.279
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.192 | 0.191 | 1.35 | 0.773 | 0.778 | 0.432 | 0.537 | 0.536 | 0.379
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.192 | 0.191 | 1.35 | 0.773 | 0.778 | 0.432 | 0.537 | 0.536 | 0.379
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.481 | 1.714 | 1.721 | 4.9 | 5.193 | 5.19 | 5.973 | 6.539 | 6.535 | 3.696
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.481 | 1.714 | 1.721 | 4.9 | 5.193 | 5.19 | 5.973 | 6.539 | 6.535 | 3.696
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 79 | 9383 | 9462 | 20 | 2319 | 2339 | 37 | 5318 | 5355 | 17156