## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.306 | 7.818 | 7.923 | 77.314 | 39.708 | 39.879 |  |  |  | 8.399
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.198 | 7.203 | 7.174 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.067
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.888 | 9.84 | 0 | 1.59 | 1.582 |  |  |  | 9.717
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.647 | 0.644 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.634
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.504 | 25.556 | 25.581 | 77.314 | 41.298 | 41.461 |  |  |  | 25.817
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.37 | 86.663 | 86.373 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85.086
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.457 | 6.425 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.33
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.37 | 93.12 | 92.798 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 91.416
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.978 | 0.321 | 0.325 | 2.286 | 1.23 | 1.235 |  |  |  | 0.338
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.181
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.094
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.994 | 0.603 | 0.607 | 2.286 | 1.24 | 1.245 |  |  |  | 0.616
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.2 | 0.199 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.196
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.227 | 0.226 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.223
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.573 | 0.183 | 0.185 | 2.143 | 0.798 | 0.805 |  |  |  | 0.194
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.573 | 0.183 | 0.185 | 2.143 | 0.798 | 0.805 |  |  |  | 0.194
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 100980 | 101476 | 7 | 1528 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 103011