## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.666 | 4.034 | 4.027 | 0.769 | 1.381 | 1.364 | 3.021 | 2.507 | 2.526 | 3.392
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.602 | 12.485 | 13.46 | 144.458 | 163.555 | 163.001 | 151.096 | 65.083 | 68.226 | 40.102
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.936 | 12.662 | 0 | 3.944 | 3.829 | 0 | 32.018 | 30.848 | 17.628
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.268 | 29.497 | 30.19 | 145.227 | 168.88 | 168.194 | 154.117 | 99.608 | 101.6 | 61.148
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 78.804 | 7.019 | 8.537 | 333.321 | 200.901 | 204.743 | 171.351 | 59.83 | 63.904 | 38.458
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.742 | 0.726 | 0 | 72.033 | 69.943 | 0 | 0 | 0 | 5.097
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 78.804 | 7.761 | 9.263 | 333.321 | 272.934 | 274.686 | 171.351 | 59.83 | 63.904 | 43.555
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.873 | 0.961 | 0.959 | 0.183 | 0.329 | 0.325 | 0.719 | 0.597 | 0.601 | 0.808
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.275 | 0.259 | 0.28 | 2.847 | 2.759 | 2.761 | 2.104 | 0.515 | 0.573 | 0.534
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.108 | 0 | 0.051 | 0.049 | 0 | 0.175 | 0.169 | 0.123
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.148 | 1.33 | 1.347 | 3.03 | 3.139 | 3.135 | 2.823 | 1.287 | 1.343 | 1.465
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44 | 0.04 | 0.049 | 0.901 | 0.505 | 0.516 | 0.704 | 0.25 | 0.267 | 0.146
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.147 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.043 | 0.052 | 0.901 | 0.652 | 0.658 | 0.704 | 0.25 | 0.267 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.017 | 0.513 | 0.545 | 4.13 | 3.995 | 3.999 | 2.229 | 1.493 | 1.52 | 1.072
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.017 | 0.513 | 0.545 | 4.13 | 3.995 | 3.999 | 2.229 | 1.493 | 1.52 | 1.072
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049