## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 121.756 | 127.333 | 127.214 | 356.685 | 496.948 | 492.958 |  |  |  | 159.414
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.119 | 15.429 | 15.103 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.773
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 31.033 | 30.372 | 0 | 7.652 | 7.434 |  |  |  | 28.352
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.574 | 1.541 | 0 | 0.032 | 0.031 |  |  |  | 1.408
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 121.875 | 175.369 | 174.23 | 356.685 | 504.632 | 500.423 |  |  |  | 202.947
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.228 | 11.02 | 11.642 | 0.535 | 22.845 | 22.21 |  |  |  | 12.573
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.07 | 3.983 | 0 | 1.428 | 1.388 |  |  |  | 3.755
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.228 | 15.09 | 15.625 | 0.535 | 24.273 | 23.598 |  |  |  | 16.328
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.992 | 1.022 | 1.022 | 2.614 | 3.517 | 3.491 |  |  |  | 1.239
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0.327 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.292
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.263 | 0.257 | 0 | 0.057 | 0.055 |  |  |  | 0.239
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.995 | 1.62 | 1.607 | 2.614 | 3.575 | 3.547 |  |  |  | 1.777
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.042 | 0.047 | 0.149 | 0.045 | 0.048 |  |  |  | 0.047
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.027 | 0.026 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.061 | 0.065 | 0.149 | 0.072 | 0.074 |  |  |  | 0.066
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.24 | 0.354 | 0.352 | 1.05 | 1.34 | 1.332 |  |  |  | 0.438
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.354 | 0.352 | 1.05 | 1.34 | 1.332 |  |  |  | 0.438
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334