## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.087 | 35.901 | 35.855 | 31.965 | 75.994 | 75.491 | 34.409 | 44.032 | 43.547 | 39.495
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.261 | 29.24 | 29.022 | 3.019 | 3.759 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 24.796
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 11.441 | 12.205 | 12.199 | 25.548 | 32.609 | 32.528 | 0 | 0 | 0 | 12.791
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.383 | 3.356 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 3.513 | 3.336 | 3.101
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.197 | 0.195 | 0 | 1.371 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0.269
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 2.731 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288
Genel Toplam |  | 43.789 | 83.657 | 83.336 | 60.532 | 113.775 | 113.167 | 34.409 | 47.545 | 46.883 | 82.74
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.549 | 48.514 | 48.466 | 299.961 | 262.38 | 262.809 | 19.749 | 69.033 | 66.551 | 66.297
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.58 | 2.56 | 0 | 2.917 | 2.884 | 0 | 2.74 | 2.602 | 2.588
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.549 | 51.094 | 51.026 | 299.961 | 265.297 | 265.693 | 19.749 | 71.773 | 69.153 | 68.885
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.097 | 1.223 | 1.222 | 1.226 | 2.023 | 2.013 | 0.798 | 1.018 | 1.007 | 1.266
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.037 | 0.386 | 0.383 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.33
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.114 | 0.229 | 0.228 | 0.242 | 0.309 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.216
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.059
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Genel Toplam |  | 1.248 | 1.927 | 1.922 | 1.533 | 2.416 | 2.405 | 0.798 | 1.03 | 1.018 | 1.888
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.296 | 0.294 | 0.774 | 0.699 | 0.7 | 0.06 | 0.195 | 0.188 | 0.317
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.306 | 0.304 | 0.774 | 0.731 | 0.732 | 0.06 | 0.218 | 0.21 | 0.33
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.118 | 0.592 | 0.605 | 1.887 | 2.439 | 2.432 | 3.631 | 2.928 | 2.964 | 0.931
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.118 | 0.592 | 0.605 | 1.887 | 2.439 | 2.432 | 3.631 | 2.928 | 2.964 | 0.931
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929