## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.681 | 44.961 | 44.784 | 139.837 | 228.786 | 227.745 |  |  |  | 62.775
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.965 | 0.595 | 0.602 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.543
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 3.468 | 3.409 | 0 | 8.243 | 8.147 |  |  |  | 3.875
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.232 | 0.228 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.205
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.717 | 49.256 | 49.023 | 139.837 | 237.029 | 235.892 |  |  |  | 67.398
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.215 | 0.001 | 0.022 | 16.457 | 36.365 | 36.132 |  |  |  | 3.573
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.076 | 7.937 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.156
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.215 | 8.077 | 7.959 | 16.457 | 36.365 | 36.132 |  |  |  | 10.729
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.766 | 1.369 | 1.358 | 2.918 | 3.681 | 3.672 |  |  |  | 1.586
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.771 | 1.442 | 1.429 | 2.918 | 3.736 | 3.727 |  |  |  | 1.655
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0 | 0 | 0.163 | 0.361 | 0.358 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.012 | 0.047 | 0.046 | 0.163 | 0.361 | 0.358 |  |  |  | 0.077
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.153 | 0.855 | 0.843 | 1.694 | 2.504 | 2.495 |  |  |  | 1.005
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.153 | 0.855 | 0.843 | 1.694 | 2.504 | 2.495 |  |  |  | 1.005
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1327 | 75441 | 76768 | 98 | 8274 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 85140