## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.701 | 37.052 | 37.16 | 93.618 | 67.064 | 67.529 |  |  |  | 42.724
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.727 | 5.107 | 5.123 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.185
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.98 | 14.829 | 0 | 10.635 | 10.449 |  |  |  | 14.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.671 | 0.664 | 0 | 0.792 | 0.778 |  |  |  | 0.685
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.428 | 57.81 | 57.776 | 93.618 | 78.491 | 78.756 |  |  |  | 61.621
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.691 | 23.33 | 23.736 | 182.505 | 17.376 | 20.266 |  |  |  | 23.1
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.526 | 1.51 | 0 | 0.678 | 0.666 |  |  |  | 1.356
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.691 | 24.856 | 25.246 | 182.505 | 18.054 | 20.932 |  |  |  | 24.456
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.776 | 0.998 | 0.995 | 1.297 | 1.41 | 1.408 |  |  |  | 1.071
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.063 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0.049 | 0.048 |  |  |  | 0.08
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.839 | 1.132 | 1.128 | 1.297 | 1.463 | 1.46 |  |  |  | 1.189
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17 | 0.095 | 0.096 | 0.488 | 0.068 | 0.076 |  |  |  | 0.092
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.101 | 0.102 | 0.488 | 0.071 | 0.079 |  |  |  | 0.097
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.661 | 0.393 | 0.396 | 2.228 | 1.615 | 1.626 |  |  |  | 0.621
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.661 | 0.393 | 0.396 | 2.228 | 1.615 | 1.626 |  |  |  | 0.621
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822