## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.091 | 25.244 | 25.654 | 12.929 | 38.744 | 38.35 | 0 | 68.42 | 67.85 | 26.535
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.857 | 4.803 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 4.497
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.241 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.091 | 32.342 | 32.673 | 12.929 | 38.786 | 38.391 | 0 | 68.42 | 67.85 | 33.106
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 93.076 | 22.699 | 23.481 | 50.482 | 114.072 | 113.102 | 0 | 0 | 0 | 28.985
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.044 | 20.356 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 2.42 | 19.217
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.602 | 14.44 | 0 | 18.654 | 18.369 | 0 | 0 | 0 | 14.651
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 129.12 | 57.657 | 58.451 | 50.482 | 132.726 | 131.471 | 290.4 | 0 | 2.42 | 62.853
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.093 | 0.302 | 0.311 | 0.412 | 1 | 0.991 | 0 | 0.966 | 0.958 | 0.355
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.093 | 0.363 | 0.371 | 0.412 | 1 | 0.991 | 0 | 0.966 | 0.958 | 0.412
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 0.062 | 0.064 | 0.137 | 0.31 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.079
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.008 | 0.051
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.347 | 0.158 | 0.16 | 0.137 | 0.403 | 0.4 | 1 | 0 | 0.008 | 0.175
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.786 | 0.156 | 0.163 | 0 | 0.265 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.169
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.786 | 0.156 | 0.163 | 0 | 0.265 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.169
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 561 | 49906 | 50467 | 51 | 3292 | 3343 | 1 | 119 | 120 | 53930