## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.528 | 42.422 | 42.43 | 18.184 | 102.852 | 100.291 |  |  |  | 42.994
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.219 | 0.218 | 0 | 22.669 | 21.983 |  |  |  | 0.431
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.011 | 0.35 | 0.348 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.345
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 19.918 | 19.845 | 0 | 35.53 | 34.455 |  |  |  | 19.987
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.326 | 0.325 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.322
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.642 | 63.235 | 63.166 | 18.184 | 161.051 | 156.729 |  |  |  | 64.079
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 43.891 | 4.769 | 4.913 | 383.604 | 241.173 | 245.481 |  |  |  | 7.257
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.076 | 4.999 | 5.054 | 0 | 13.339 | 12.936 |  |  |  | 5.131
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.205 | 1.869 | 1.863 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.845
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.172 | 11.637 | 11.83 | 383.604 | 254.512 | 258.417 |  |  |  | 14.233
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.518 | 0.568 | 0.568 | 0.458 | 1.407 | 1.379 |  |  |  | 0.576
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.088 | 0.086 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.118 | 0.117 | 0 | 0.11 | 0.106 |  |  |  | 0.117
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.52 | 0.704 | 0.703 | 0.458 | 1.605 | 1.571 |  |  |  | 0.712
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.009 | 0.01 | 0.765 | 0.478 | 0.487 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.05 | 0.049 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.161 | 0.039 | 0.04 | 0.765 | 0.528 | 0.536 |  |  |  | 0.044
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.563 | 0.436 | 0.437 | 0.386 | 1.168 | 1.145 |  |  |  | 0.443
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.563 | 0.436 | 0.437 | 0.386 | 1.168 | 1.145 |  |  |  | 0.443
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985