## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.993 | 4.665 | 4.658 | [6 empty] | 4.658
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 181.621 | 69.131 | 69.336 | [6 empty] | 69.336
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.206 | 5.391 | 5.382 | [6 empty] | 5.382
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 16.662 | 2.201 | 2.227 | [6 empty] | 2.227
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.189 | 10.171 | [6 empty] | 10.171
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.356 | 0.356 | [6 empty] | 0.356
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 199.482 | 91.933 | 92.13 | [6 empty] | 92.13
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 89.192 | 69.291 | 69.327 | [6 empty] | 69.327
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.396 | 38.385 | 38.419 | [6 empty] | 38.419
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.908 | 7.893 | [6 empty] | 7.893
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 146.588 | 115.584 | 115.639 | [6 empty] | 115.639
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.056 | 0.055 | [6 empty] | 0.055
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.343 | 0.952 | 0.954 | [6 empty] | 0.954
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.027 | 0.027 | [6 empty] | 0.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.101 | 0.013 | 0.014 | [6 empty] | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.062 | [6 empty] | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | [6 empty] | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.458 | 1.112 | 1.114 | [6 empty] | 1.114
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.603 | 0.695 | 0.695 | [6 empty] | 0.695
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.183 | 0.183 | [6 empty] | 0.183
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | [6 empty] | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.892 | 0.899 | 0.899 | [6 empty] | 0.899
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.139 | 0.131 | 0.131 | [6 empty] | 0.131
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.139 | 0.131 | 0.131 | [6 empty] | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 592 | 323412 | 324004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324004