## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.242 | 18.865 | 19.028 | 3.923 | 98.143 | 96.411 | 48.131 | 60.99 | 60.832 | 20.923
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.815 | 3.17 | 3.26 | 9.138 | 19.743 | 19.548 | 0 | 0 | 0 | 3.314
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.183 | 0.437 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.668 | 5.615 | 0 | 11.759 | 11.543 | 0 | 6.649 | 6.567 | 5.696
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.401 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.24 | 28.541 | 28.735 | 13.061 | 129.645 | 127.502 | 48.131 | 67.639 | 67.399 | 30.733
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.735 | 24.659 | 25.062 | 37.962 | 116.814 | 115.364 | 88.353 | 45.8 | 46.322 | 26.485
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.969 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.735 | 27.628 | 28.004 | 37.962 | 116.814 | 115.364 | 88.353 | 45.8 | 46.322 | 29.316
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.629 | 0.483 | 0.484 | 0.154 | 1.566 | 1.54 | 0.564 | 0.453 | 0.454 | 0.493
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.123 | 0.013 | 0.014 | 0.115 | 0.249 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.759 | 0.564 | 0.566 | 0.269 | 1.855 | 1.826 | 0.564 | 0.498 | 0.498 | 0.575
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.403 | 0.154 | 0.157 | 0.269 | 0.878 | 0.866 | 0.636 | 0.379 | 0.382 | 0.169
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.403 | 0.167 | 0.17 | 0.269 | 0.878 | 0.866 | 0.636 | 0.379 | 0.382 | 0.182
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.803 | 0.522 | 0.524 | 2.5 | 6.762 | 6.683 | 1.855 | 1.381 | 1.387 | 0.605
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.803 | 0.522 | 0.524 | 2.5 | 6.762 | 6.683 | 1.855 | 1.381 | 1.387 | 0.605
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572