## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.2 | 15.411 | 15.555 | 15.079 | 19.98 | 19.873 | 43.008 | 28.095 | 28.517 | 18.208
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.412 | 70.832 | 0 | 0 | 0 | 7.44
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.533 | 0.146 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.543 | 0.538 | 0 | 4.229 | 4.136 | 0 | 0.76 | 0.738 | 0.95
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.616 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.733 | 16.716 | 16.87 | 15.079 | 96.621 | 94.841 | 43.008 | 28.855 | 29.255 | 27.162
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.241 | 1.497 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 35.147 | 20.018 | 20.446 | 4.861
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.06 | 1.052 | 0 | 1.114 | 1.089 | 0 | 0.927 | 0.901 | 1.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.241 | 2.557 | 2.97 | 0 | 1.114 | 1.089 | 35.147 | 20.945 | 21.347 | 5.891
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.989 | 0.448 | 0.452 | 1.039 | 0.725 | 0.732 | 1.428 | 1.437 | 1.437 | 0.648
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.059 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.048 | 0.463 | 0.468 | 1.039 | 0.989 | 0.99 | 1.428 | 1.442 | 1.442 | 0.688
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.057 | 0.059 | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.113 | 0.06 | 0.062 | 0.019
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.022 | 0.108 | 0.115 | 1.171 | 0.688 | 0.699 | 1.679 | 2.559 | 2.534 | 0.587
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.022 | 0.108 | 0.115 | 1.171 | 0.688 | 0.699 | 1.679 | 2.559 | 2.534 | 0.587
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149