## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / ARMUTLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 132.538 | 187.086 | 186.979 |  |  |  | 29.52 | 57.523 | 57.334 | 162.814
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.207 | 2.778 | 2.785 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.225
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.707 | 2.702 |  |  |  | 0 | 15.807 | 15.7 | 5.314
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.551 | 1.548 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.237
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 138.745 | 194.122 | 194.014 |  |  |  | 29.52 | 73.33 | 73.034 | 171.59
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.717 | 34.3 | 34.247 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.365
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.447 | 4.438 |  |  |  | 0 | 56.03 | 55.653 | 14.73
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.717 | 38.747 | 38.685 |  |  |  | 0 | 56.03 | 55.653 | 42.095
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.276 | 3.781 | 3.779 |  |  |  | 2.12 | 4.063 | 4.05 | 4.032
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.034 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 |  |  |  | 0 | 0.207 | 0.206 | 0.085
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.31 | 3.879 | 3.877 |  |  |  | 2.12 | 4.27 | 4.256 | 4.152
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.153 | 0.153 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.122
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0.178 | 0.177 | 0.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.034 | 0.183 | 0.183 |  |  |  | 0 | 0.178 | 0.177 | 0.181
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.483 | 4.373 | 4.367 |  |  |  | 2.8 | 4.984 | 4.969 | 4.591
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.483 | 4.373 | 4.367 |  |  |  | 2.8 | 4.984 | 4.969 | 4.591
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29 | 14707 | 14736 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3681 | 3706 | 18442