## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.048 | 41.617 | 41.566 | 122.829 | 121.183 | 121.191 | 44.867 | 58.488 | 58.347 | 43.682
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.015 | 8.51 | 8.494 | 6.686 | 5.264 | 5.271 | 1.156 | 3.58 | 3.554 | 8.117
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.383 | 14.347 | 0 | 11.925 | 11.865 | 0 | 2.794 | 2.765 | 13.527
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.063 | 64.532 | 64.429 | 129.515 | 138.372 | 138.327 | 46.023 | 64.862 | 64.666 | 65.346
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.298 | 26.874 | 26.821 | 42.429 | 187.127 | 186.399 | 40.511 | 91.322 | 90.793 | 33.13
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.255 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 1.056 | 2.14
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.298 | 29.129 | 29.07 | 42.429 | 187.127 | 186.399 | 40.511 | 92.389 | 91.849 | 35.27
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.615 | 1.042 | 1.041 | 4 | 3.548 | 3.551 | 1.025 | 1.856 | 1.847 | 1.127
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.162 | 0.407 | 0.406 | 0.857 | 0.675 | 0.676 | 0.148 | 0.459 | 0.456 | 0.413
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.126
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.777 | 1.584 | 1.582 | 4.857 | 4.266 | 4.269 | 1.173 | 2.33 | 2.318 | 1.666
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.134 | 0.134 | 0.143 | 0.63 | 0.628 | 0.247 | 0.428 | 0.426 | 0.16
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.019 | 0.146 | 0.146 | 0.143 | 0.63 | 0.628 | 0.247 | 0.437 | 0.435 | 0.171
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.215 | 0.294 | 0.294 | 2.429 | 9.757 | 9.72 | 1.679 | 2.719 | 2.709 | 0.573
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.294 | 0.294 | 2.429 | 9.757 | 9.72 | 1.679 | 2.719 | 2.709 | 0.573
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100