## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 74.922 | 20.781 | 20.813 | 10.892 | 9.53 | 9.532 | 5.635 | 41.716 | 41.538 | 20.587
Dağıtım-OG | Dışsal | 50.609 | 9.393 | 9.417 | 22.338 | 25.399 | 25.395 | 6.887 | 14.76 | 14.721 | 12.788
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.93 | 17.919 | 0 | 14.089 | 14.07 | 0 | 4.506 | 4.484 | 16.037
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 125.531 | 48.104 | 48.149 | 33.23 | 49.018 | 48.997 | 12.522 | 60.982 | 60.743 | 49.412
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.243 | 48.858 | 48.835 | 26.908 | 2.841 | 2.873 | 40.748 | 56.166 | 56.09 | 41.12
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.653 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.243 | 52.511 | 52.486 | 26.908 | 2.841 | 2.873 | 40.748 | 56.166 | 56.09 | 43.786
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.609 | 1.112 | 1.112 | 1.154 | 1.101 | 1.101 | 0.522 | 0.74 | 0.739 | 1.077
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.435 | 0.347 | 0.347 | 0.846 | 0.962 | 0.962 | 0.261 | 0.559 | 0.558 | 0.478
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0.064 | 0.063 | 0.119
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.044 | 1.577 | 1.577 | 2 | 2.212 | 2.212 | 0.783 | 1.363 | 1.36 | 1.674
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.391 | 1.211 | 1.211 | 0.308 | 0.027 | 0.027 | 0.348 | 0.687 | 0.686 | 0.949
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.391 | 1.226 | 1.226 | 0.308 | 0.027 | 0.027 | 0.348 | 0.687 | 0.686 | 0.96
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.522 | 1.19 | 1.19 | 1.769 | 2.005 | 2.005 | 0.652 | 1.28 | 1.277 | 1.346
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.522 | 1.19 | 1.19 | 1.769 | 2.005 | 2.005 | 0.652 | 1.28 | 1.277 | 1.346
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033