## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.649 | 72.027 | 71.975 |  | 228253.8 | 228545.4 | 63.726 | 70.545 | 70.487 | 78.151
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.069 | 0.069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 10.146 | 22.705 | 22.669 |  | 18808.2 | 18885.6 | 7.468 | 20.561 | 20.45 | 22.918
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.513 | 13.475 |  | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 4.404 | 12.344
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.795 | 108.314 | 108.188 |  | 247062 | 247431 | 71.194 | 95.548 | 95.341 | 113.473
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 329.899 | 106.202 | 106.836 |  | 0 | 0 | 163.484 | 178.978 | 178.846 | 115.806
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.501 | 9.474 |  | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 1.268 | 8.451
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 329.899 | 115.703 | 116.31 |  | 0 | 0 | 163.484 | 180.257 | 180.114 | 124.257
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.27 | 3.522 | 3.516 |  | 18565 | 18588 | 2.553 | 3.234 | 3.229 | 3.998
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.393 | 0.88 | 0.879 |  | 729 | 732 | 0.289 | 0.797 | 0.793 | 0.888
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.086 | 0.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0.081
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.663 | 4.494 | 4.487 |  | 19294 | 19320 | 2.842 | 4.077 | 4.067 | 4.972
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.348 | 0.637 | 0.642 |  | 0 | 0 | 2.447 | 1.326 | 1.336 | 0.728
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.05
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.348 | 0.694 | 0.699 |  | 0 | 0 | 2.447 | 1.329 | 1.339 | 0.778
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.034 | 0.822 | 0.825 |  | 0 | 0 | 2.868 | 2.531 | 2.534 | 1.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.034 | 0.822 | 0.825 |  | 0 | 0 | 2.868 | 2.531 | 2.534 | 1.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 31348 | 31437 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4437 | 4475 | 35913