## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.684 | 57.558 | 57.166 | 13.22 | 28.412 | 28.38 | 441.305 | 297.736 | 301.735 | 145.268
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.684 | 37.861 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 6.557 | 6.583 | 10.762
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.001 | 73.653 | 73.802 | 29.882
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.588 | 4.546 | 0 | 29.298 | 29.238 | 0 | 22.966 | 22.327 | 21.114
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.097 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.209 | 0.105
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.368 | 100.104 | 99.348 | 13.22 | 57.71 | 57.618 | 527.809 | 401.127 | 404.656 | 207.131
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.063 | 20.094 | 19.939 | 4.02 | 40.544 | 40.47 | 71.979 | 57.713 | 58.111 | 43.185
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.786 | 5.733 | 0 | 18.073 | 18.036 | 0 | 28.449 | 27.657 | 19.278
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 1.116
Genel Toplam |  | 3.063 | 25.88 | 25.672 | 4.02 | 61.565 | 61.448 | 71.979 | 86.162 | 85.768 | 63.579
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.658 | 2.984 | 2.962 | 0.3 | 0.295 | 0.295 | 3.736 | 2.686 | 2.715 | 1.85
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.215 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.064 | 0.065 | 0.072
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.369 | 0.369 | 0.15
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.19 | 0.189 | 0 | 0.114 | 0.111 | 0.123
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.684 | 3.227 | 3.203 | 0.3 | 0.485 | 0.484 | 4.205 | 3.234 | 3.261 | 2.196
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0.173 | 0.171 | 0.033 | 0.33 | 0.329 | 0.322 | 0.302 | 0.302 | 0.284
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0.058 | 0.056 | 0.064
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.218 | 0.215 | 0.033 | 0.418 | 0.417 | 0.322 | 0.36 | 0.358 | 0.35
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.171 | 0.414 | 0.411 | 0.133 | 0.936 | 0.934 | 4.469 | 3.524 | 3.551 | 1.881
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.414 | 0.411 | 0.133 | 0.936 | 0.934 | 4.469 | 3.524 | 3.551 | 1.881
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573