## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.227 | 0.25 | 0.502 |  | 0 | 0 | 26.761 | 2.276 | 3.005 | 1.425
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 7.164 | 0.12 | 0.214 |  | 0 | 0 | 40.909 | 23.481 | 24 | 8.992
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.068 |  | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 4.722 | 1.786
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.391 | 0.439 | 0.784 |  | 0 | 0 | 67.67 | 30.624 | 31.727 | 12.203
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.907 | 6.701 | 2.473
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.907 | 6.701 | 2.473
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.299 | 0.003 | 0.007 |  | 0 | 0 | 0.273 | 0.052 | 0.059 | 0.026
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.119 | 0.002 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.682 | 0.391 | 0.4 | 0.15
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.066 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.006 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0.955 | 0.511 | 0.525 | 0.201
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.007
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.955 | 0.716 | 0.719 |  | 0 | 0 | 1.727 | 2.113 | 2.102 | 1.229
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.955 | 0.716 | 0.719 |  | 0 | 0 | 1.727 | 2.113 | 2.102 | 1.229
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67 | 4980 | 5047 | 0 | 5 | 5 | 88 | 2867 | 2955 | 8007