## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 6.171 | 0.116 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 12.373 | 8.726 | 8.855 | 3.945
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.778 | 91.657 | 90.668 | 5.878 | 0.326 | 0.388 | 46.145 | 56.165 | 55.809 | 60.485
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.794 | 25.72 | 26.007 | 11.347
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.298 | 6.206 | 0 | 14.49 | 14.329 | 0 | 9.745 | 9.399 | 8.946
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.949 | 98.071 | 97.078 | 5.878 | 14.816 | 14.717 | 92.312 | 100.356 | 100.07 | 84.723
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.79 | 92.256 | 91.04 | 0 | 63.677 | 62.969 | 25.567 | 18.967 | 19.201 | 55.04
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.249 | 8.157 | 0 | 0 | 0 | 1.353
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.79 | 92.256 | 91.04 | 0 | 71.926 | 71.126 | 25.567 | 18.967 | 19.201 | 56.393
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.101 | 0.102 | 0.046
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.552 | 1.374 | 1.362 | 0.224 | 0.005 | 0.008 | 3.022 | 3.108 | 3.105 | 1.898
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.72 | 0.728 | 0.318
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.086 | 0.084 | 0 | 0.156 | 0.155 | 0 | 0.097 | 0.093 | 0.1
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.623 | 1.461 | 1.448 | 0.224 | 0.161 | 0.163 | 4.112 | 4.026 | 4.028 | 2.362
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.267 | 0.264 | 0 | 0.156 | 0.155 | 0.299 | 0.222 | 0.224 | 0.229
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.267 | 0.264 | 0 | 0.181 | 0.18 | 0.299 | 0.222 | 0.224 | 0.233
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.61 | 0.015 | 0.024 | 2.02 | 2.326 | 2.323 | 3.153 | 4.155 | 4.119 | 2.192
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.61 | 0.015 | 0.024 | 2.02 | 2.326 | 2.323 | 3.153 | 4.155 | 4.119 | 2.192
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566