## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.01 | 17.052 | 17.034 | 202.414 | 158.261 | 159.884 | 182.924 | 137.005 | 138.774 | 53.77
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.885 | 1.874 | 0 | 2.222 | 2.141 | 0 | 3.746 | 3.602 | 2.304
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.01 | 18.937 | 18.908 | 202.414 | 160.483 | 162.025 | 182.924 | 140.751 | 142.376 | 56.074
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.857 | 30.732 | 30.582 | 39.551 | 81.414 | 79.875 | 61.446 | 88.687 | 87.638 | 46.884
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.257 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 1.534 | 2.66
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.857 | 33.989 | 33.82 | 39.551 | 81.414 | 79.875 | 61.446 | 90.283 | 89.172 | 49.544
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.414 | 0.264 | 0.265 | 1.342 | 1.216 | 1.221 | 2.171 | 1.721 | 1.738 | 0.669
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.043 | 0.041 | 0 | 0.042 | 0.04 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.414 | 0.281 | 0.282 | 1.342 | 1.259 | 1.262 | 2.171 | 1.763 | 1.778 | 0.693
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.111 | 0.11 | 0.178 | 0.551 | 0.538 | 0.32 | 0.348 | 0.347 | 0.189
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.126 | 0.125 | 0.178 | 0.551 | 0.538 | 0.32 | 0.362 | 0.361 | 0.203
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.14 | 0.773 | 0.769 | 1.616 | 3.795 | 3.715 | 0.458 | 0.82 | 0.806 | 0.931
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.773 | 0.769 | 1.616 | 3.795 | 3.715 | 0.458 | 0.82 | 0.806 | 0.931
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337