## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.543 | 13.56 | 13.553 | 25.8 | 19.591 | 19.732 | 33.898 | 85.549 | 84.448 | 33.341
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.093 | 6.049 | 0 | 0.729 | 0.712 | 0 | 11.459 | 11.215 | 7.014
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.543 | 19.653 | 19.602 | 25.8 | 20.32 | 20.444 | 33.898 | 97.008 | 95.663 | 40.355
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.614 | 0 | 0.049 | 0.648 | 0 | 0.015 | 61.316 | 119.022 | 117.792 | 32.067
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.273 | 31.585 | 8.59
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.614 | 0 | 0.049 | 0.648 | 0 | 0.015 | 61.316 | 151.295 | 149.377 | 40.657
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26 | 0.488 | 0.486 | 0.46 | 0.795 | 0.787 | 0.594 | 1.447 | 1.429 | 0.767
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.092 | 0.09 | 0.069
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.557 | 0.555 | 0.46 | 0.802 | 0.793 | 0.594 | 1.539 | 1.519 | 0.836
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.277 | 0.371 | 0.369 | 0.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.071 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.277 | 0.444 | 0.44 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.52 | 0.809 | 0.807 | 0.12 | 0.131 | 0.131 | 1 | 1.939 | 1.919 | 1.054
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.52 | 0.809 | 0.807 | 0.12 | 0.131 | 0.131 | 1 | 1.939 | 1.919 | 1.054
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17147 | 17274 | 50 | 2152 | 2202 | 155 | 7120 | 7275 | 26751