## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.225 | 25.878 | 25.861 |  |  |  | 44.482 | 52.538 | 52.321 | 29.983
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.457 | 5.317 | 5.314 |  |  |  | 35.19 | 25.794 | 26.047 | 7.889
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.703 | 10.67 |  |  |  | 0 | 21.586 | 21.006 | 11.953
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.682 | 41.903 | 41.85 |  |  |  | 79.672 | 99.925 | 99.381 | 49.83
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.368 | 8.883 | 8.885 |  |  |  | 10.674 | 22.138 | 21.83 | 10.492
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.163 | 2.156 |  |  |  | 0 | 13.28 | 12.922 | 3.493
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.368 | 11.046 | 11.041 |  |  |  | 10.674 | 35.418 | 34.752 | 13.985
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.979 | 1.129 | 1.128 |  |  |  | 1.561 | 2.324 | 2.304 | 1.311
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.095 | 0.14 | 0.139 |  |  |  | 0.176 | 0.152 | 0.152 | 0.141
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.218 | 0.217 |  |  |  | 0 | 0.28 | 0.272 | 0.224
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.074 | 1.487 | 1.484 |  |  |  | 1.737 | 2.756 | 2.728 | 1.676
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.154 | 0.154 |  |  |  | 0.044 | 0.285 | 0.279 | 0.169
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.169 | 0.169 |  |  |  | 0.044 | 0.316 | 0.309 | 0.186
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.154 | 0.397 | 0.397 |  |  |  | 1.381 | 1.165 | 1.171 | 0.493
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.397 | 0.397 |  |  |  | 1.381 | 1.165 | 1.171 | 0.493
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 390 | 124986 | 125376 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17294 | 17772 | 143148