## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 20.629 | 20.567 | 64.35 | 10.898 | 11.352 | 9.954 | 28.434 | 28.229 | 22.931
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.019 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 2.316 | 3.315
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.057 | 24.648 | 24.574 | 64.35 | 10.898 | 11.352 | 9.954 | 30.776 | 30.545 | 26.246
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.305 | 1.07 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 15.402 | 61.326 | 60.816 | 21.528
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 13.014 | 0 | 15.873 | 15.697 | 5.741
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.305 | 1.07 | 1.122 | 0 | 13.126 | 13.014 | 15.402 | 77.199 | 76.513 | 27.269
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.135 | 0.135 | 1.125 | 0.191 | 0.199 | 0.205 | 0.247 | 0.246 | 0.175
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.174 | 0.174 | 1.125 | 0.191 | 0.199 | 0.205 | 0.278 | 0.277 | 0.21
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.126 | 0.125 | 0.057
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.085 | 0.084 | 0.031 | 0.165 | 0.163 | 0.072
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.127 | 0.026 | 0.027 | 0.875 | 0.949 | 0.948 | 0.496 | 0.734 | 0.732 | 0.294
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.026 | 0.027 | 0.875 | 0.949 | 0.948 | 0.496 | 0.734 | 0.732 | 0.294
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20970 | 21033 | 8 | 933 | 941 | 127 | 11313 | 11440 | 33414