## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.857 | 0.991 | 0.996 | 0.673 | 0 | 0.006 | 6.435 | 12.829 | 12.738 | 2.475
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.364 | 33.113 | 33.258 | 101.279 | 116.387 | 116.26 | 55.014 | 99.401 | 98.769 | 48.452
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.324 | 0.219 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.153 | 0.169 | 0.196
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 6.393 | 1.159 | 1.189 | 0.498 | 1.219 | 1.213 | 8.309 | 5.127 | 5.172 | 1.719
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 4.749 | 4.722 | 0 | 5.536 | 5.489 | 0 | 7.479 | 7.373 | 5.134
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.312 | 0.31 | 0 | 0.186 | 0.185 | 0 | 0.3 | 0.295 | 0.298
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 66.948 | 40.543 | 40.695 | 102.45 | 123.328 | 123.153 | 71.088 | 125.289 | 124.516 | 58.274
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.006 | 0.007
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.062 | 22.377 | 22.615 | 202.989 | 137.586 | 138.134 | 99.138 | 174.982 | 173.903 | 51.732
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.041 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.632 | 2.617 | 0 | 41.677 | 41.327 | 0 | 6.818 | 6.721 | 6.196
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.319 | 25.186 | 25.409 | 202.989 | 179.263 | 179.461 | 99.553 | 181.8 | 180.63 | 58.069
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.006 | 0 | 0 | 0.131 | 0.121 | 0.121 | 0.051
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.12 | 0.689 | 0.692 | 2.255 | 3.332 | 3.323 | 1.109 | 2.017 | 2.004 | 1.072
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.027 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.065 | 0.053 | 0.053 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.044
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.195 | 0.786 | 0.788 | 2.264 | 3.404 | 3.395 | 1.327 | 2.25 | 2.237 | 1.184
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.394 | 0.21 | 0.211 | 0.922 | 0.63 | 0.632 | 0.402 | 0.648 | 0.645 | 0.301
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.397 | 0.222 | 0.223 | 0.922 | 0.721 | 0.723 | 0.414 | 0.663 | 0.659 | 0.319
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.871 | 0.418 | 0.421 | 2.309 | 1.437 | 1.444 | 2.212 | 2.11 | 2.111 | 0.725
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.871 | 0.418 | 0.421 | 2.309 | 1.437 | 1.444 | 2.212 | 2.11 | 2.111 | 0.725
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.