## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.892 | 0.886 | 0.082 | 0.064 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.818
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.882 | 21.57 | 21.716 | 32.739 | 43.437 | 43.247 | 117.377 | 66.1 | 67.811 | 24.012
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.296 | 3.253 | 3.239 | 64.033 | 5.829 | 6.861 | 0.4 | 0.364 | 0.365 | 3.384
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.376 | 1.529 | 1.543 | 2.956 | 8.591 | 8.492 | 6.771 | 14.226 | 13.977 | 2.229
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 4.674 | 4.64 | 0 | 7.83 | 7.691 | 0 | 4.58 | 4.427 | 4.812
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.294 | 0.292 | 0 | 0.236 | 0.232 | 0 | 2.003 | 1.937 | 0.325
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Genel Toplam |  | 45.839 | 32.227 | 32.331 | 99.81 | 65.987 | 66.588 | 124.548 | 87.273 | 88.517 | 35.594
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.933 | 2.407 | 2.449 | 10.341 | 7.793 | 7.838 | 0.351 | 1.357 | 1.324 | 2.736
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.592 | 39.935 | 40.023 | 62.093 | 89.465 | 88.98 | 78.912 | 96.011 | 95.441 | 44.123
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 5.76 | 5.717 | 0 | 7.67 | 7.534 | 0 | 5.611 | 5.424 | 5.816
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 59.557 | 48.11 | 48.197 | 72.434 | 104.928 | 104.352 | 79.263 | 102.979 | 102.189 | 52.682
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.02 | 0.02 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.019
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.828 | 0.514 | 0.516 | 0.841 | 0.703 | 0.705 | 1.927 | 1.276 | 1.298 | 0.545
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.018 | 0.052 | 0.052 | 0.196 | 0.037 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.014 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.027 | 0.027 | 0.06 | 0.106 | 0.105 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.873 | 0.629 | 0.631 | 1.068 | 0.825 | 0.829 | 1.989 | 1.426 | 1.446 | 0.66
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.043 | 0.043 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.04
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.233 | 0.152 | 0.152 | 0.225 | 0.264 | 0.264 | 0.4 | 0.358 | 0.36 | 0.163
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.263 | 0.212 | 0.212 | 0.247 | 0.296 | 0.296 | 0.401 | 0.381 | 0.382 | 0.22
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.754 | 0.356 | 0.359 | 0.857 | 1.2 | 1.194 | 2.634 | 2.069 | 2.087 | 0.447
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.754 | 0.356 | 0.359 | 0.857 | 1.2 | 1.194 | 2.634 | 2.069 | 2.087 | 0.447
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.