## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.317 | 3.084 | 3.079 | 0.218 | 0.061 | 0.063 | 14.88 | 14.097 | 14.113 | 3.911
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.457 | 25.37 | 25.488 | 50.613 | 69.522 | 69.285 | 74.115 | 85.688 | 85.461 | 33.883
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.97 | 2.299 | 2.29 | 42.118 | 2.698 | 3.192 | 1.363 | 0.889 | 0.899 | 2.219
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.138 | 1.182 | 1.202 | 2.196 | 5.033 | 4.997 | 8.041 | 7.558 | 7.568 | 2.038
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 4.317 | 4.29 | 0 | 7.562 | 7.467 | 0.03 | 6.356 | 6.231 | 4.675
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.294 | 0.292 | 0 | 0.189 | 0.186 | 0 | 0.42 | 0.411 | 0.296
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 51.008 | 36.554 | 36.649 | 95.145 | 85.065 | 85.19 | 98.429 | 115.008 | 114.683 | 47.029
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8.009 | 7.085 | 7.091 | 17.988 | 13.583 | 13.638 | 34.624 | 36.235 | 36.204 | 10.22
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.564 | 31.794 | 31.929 | 92.985 | 95.116 | 95.089 | 98.554 | 137.476 | 136.712 | 45.737
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 4.527 | 4.498 | 0 | 18.679 | 18.445 | 0 | 8.784 | 8.612 | 5.778
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 60.604 | 43.458 | 43.57 | 110.973 | 127.378 | 127.172 | 133.178 | 182.495 | 181.528 | 61.778
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.03 | 0.03 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.065 | 0.072 | 0.072 | 0.033
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.86 | 0.586 | 0.588 | 1.167 | 1.659 | 1.653 | 1.302 | 1.639 | 1.633 | 0.753
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.036 | 0.036 | 0.129 | 0.017 | 0.019 | 0.026 | 0.021 | 0.021 | 0.034
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.028 | 0.028 | 0.071 | 0.062 | 0.062 | 0.012
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.917 | 0.694 | 0.696 | 1.322 | 1.766 | 1.761 | 1.464 | 1.844 | 1.837 | 0.871
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0.04 | 0.028 | 0.028 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.041
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.175 | 0.175 | 0.407 | 0.391 | 0.391 | 0.509 | 0.583 | 0.581 | 0.227
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.018
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.296 | 0.227 | 0.227 | 0.447 | 0.46 | 0.46 | 0.599 | 0.703 | 0.701 | 0.286
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.747 | 0.412 | 0.414 | 1.241 | 1.159 | 1.16 | 2.134 | 2.16 | 2.159 | 0.625
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.747 | 0.412 | 0.414 | 1.241 | 1.159 | 1.16 | 2.134 | 2.16 | 2.159 | 0.625
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.