## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.664 | 0.664 | 0.267 | 0.552 | 0.55 | 0.242
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.471 | 20.098 | 20.15 | 26.8 | 5.828 | 5.868 | 56.555 | 62.058 | 62.007 | 24.09
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.338 | 2.242 | 2.237 | 2.229 | 0.013 | 0.017 | 6.667 | 5.421 | 5.433 | 2.488
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.022 | 0.022 | 3.457 | 3.975 | 3.974 | 3.324 | 7.91 | 7.867 | 1.057
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.808 | 2.801 | 0 | 5.863 | 5.852 | 0 | 9.292 | 9.205 | 3.638
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.472 | 0.152
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.951 | 25.469 | 25.509 | 32.886 | 16.343 | 16.375 | 66.813 | 85.709 | 85.534 | 31.667
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 76.677 | 33.752 | 33.862 | 38.429 | 16.17 | 16.213 | 88 | 111.685 | 111.464 | 41.563
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.394 | 4.383 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 19.162 | 18.983 | 5.785
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 76.677 | 38.146 | 38.245 | 38.429 | 16.199 | 16.242 | 88 | 130.847 | 130.447 | 47.348
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.048 | 0.079 | 0.079 | 0.032 | 0.066 | 0.065 | 0.029
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.731 | 0.581 | 0.581 | 0.667 | 0.272 | 0.273 | 1.563 | 1.751 | 1.749 | 0.695
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.048 | 0 | 0 | 0.222 | 0.173 | 0.173 | 0.038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.055 | 0.055 | 0.008 | 0.019 | 0.019 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.759 | 0.656 | 0.656 | 0.811 | 0.458 | 0.459 | 1.825 | 2.07 | 2.067 | 0.803
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.429 | 0.317 | 0.317 | 0.619 | 0.27 | 0.27 | 0.631 | 0.718 | 0.717 | 0.359
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.082 | 0.032
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.429 | 0.344 | 0.344 | 0.619 | 0.27 | 0.27 | 0.631 | 0.801 | 0.799 | 0.391
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.814 | 0.566 | 0.567 | 0.667 | 0.266 | 0.267 | 1.988 | 2.426 | 2.422 | 0.756
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.814 | 0.566 | 0.567 | 0.667 | 0.266 | 0.267 | 1.988 | 2.426 | 2.422 | 0.756
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.