## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 22.472 | 24.221 | 24.211 | 0 | 0 | 0 | 29.039 | 23.097 | 23.235 | 22.292
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.507 | 29.177 | 29.129 | 48.309 | 56.022 | 55.951 | 67.854 | 81.817 | 81.492 | 45.805
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.475 | 2.722 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0.92 | 0.931 | 2.021
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.907 | 0.03 | 0.057 | 1.132 | 3.304 | 3.284 | 8.87 | 8.01 | 8.03 | 2.538
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.032 | 2.021 | 0 | 12.821 | 12.702 | 0.067 | 5.05 | 4.934 | 3.572
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.367 | 0.365 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.249
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.361 | 58.549 | 58.493 | 49.441 | 72.243 | 72.033 | 107.228 | 118.912 | 118.64 | 76.477
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 34.728 | 60.406 | 60.265 | 116.885 | 76.586 | 76.958 | 77.391 | 96.316 | 95.877 | 71.501
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.884 | 9.523 | 9.569 | 33.84 | 26.731 | 26.797 | 108.492 | 114.548 | 114.407 | 40.484
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.824 | 2.809 | 0 | 1.1 | 1.09 | 0 | 9.82 | 9.592 | 4.617
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.612 | 72.753 | 72.643 | 150.725 | 104.417 | 104.845 | 185.883 | 220.684 | 219.876 | 116.602
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.043 | 0.049
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.375 | 0.717 | 0.716 | 0.723 | 0.947 | 0.945 | 1.111 | 1.312 | 1.307 | 0.899
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.007 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.015 | 0.015 | 0.036
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.057 | 0.001 | 0.002 | 0.025 | 0.072 | 0.072 | 0.085 | 0.068 | 0.068 | 0.025
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.001 | 0.041 | 0.04 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.488 | 0.851 | 0.85 | 0.748 | 1.069 | 1.066 | 1.275 | 1.479 | 1.473 | 1.04
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.129 | 0.129 | 0.27 | 0.158 | 0.159 | 0.194 | 0.254 | 0.252 | 0.166
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.11 | 0.11 | 0.355 | 0.223 | 0.224 | 0.624 | 0.554 | 0.556 | 0.244
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.254 | 0.254 | 0.625 | 0.388 | 0.39 | 0.818 | 0.834 | 0.833 | 0.427
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.288 | 0.615 | 0.613 | 1.252 | 0.577 | 0.583 | 1.852 | 2.19 | 2.182 | 1.056
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.288 | 0.615 | 0.613 | 1.252 | 0.577 | 0.583 | 1.852 | 2.19 | 2.182 | 1.056
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.