## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.418 | 0.159 | 0.178 | 2.4 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.166
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.488 | 82.806 | 82.593 | 129.558 | 178.17 | 177.348 | 435 | 1662.637 | 1633.407 | 91.697
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.645 | 7.6 | 0 | 6.704 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 7.509
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.104 | 1.097 | 0 | 1.346 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 1.116
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.906 | 91.714 | 91.468 | 131.958 | 186.22 | 185.302 | 435 | 1662.637 | 1633.407 | 100.488
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 124.922 | 30.912 | 31.464 | 328.87 | 334.705 | 334.606 | 428.4 | 1561.888 | 1534.9 | 58.455
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.916 | 2.899 | 0 | 3.888 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 2.976
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 124.922 | 33.828 | 34.363 | 328.87 | 338.593 | 338.428 | 428.4 | 1561.888 | 1534.9 | 61.431
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.133 | 1.099 | 1.099 | 2.561 | 2.643 | 2.641 | 33.5 | 126.049 | 123.845 | 1.308
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.072 | 0.071 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.07
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.162 | 1.178 | 1.177 | 2.581 | 2.707 | 2.704 | 33.5 | 126.049 | 123.845 | 1.385
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.041 | 0.552 | 0.555 | 1.465 | 1.612 | 1.609 | 25 | 143.134 | 140.321 | 0.732
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.041 | 0.559 | 0.562 | 1.465 | 1.622 | 1.619 | 25 | 143.134 | 140.321 | 0.74
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.445 | 0.206 | 0.208 | 1.737 | 2.69 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0.42
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.445 | 0.206 | 0.208 | 1.737 | 2.69 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0.42
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073