## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 118.812 | 12.021 | 12.601 |  |  |  | 68.081 | 115.883 | 112.516 | 17.58
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.405 | 0.599 | 0.598 |  |  |  | 6.94 | 4.18 | 4.374 | 0.786
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 32.725 | 4.769 | 4.921 |  |  |  | 30.764 | 45.856 | 44.793 | 6.908
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.075 | 1.069 |  |  |  | 0 | 2.741 | 2.548 | 1.143
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.128 | 0.127 |  |  |  | 0 | 0.979 | 0.91 | 0.166
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 151.942 | 18.592 | 19.316 |  |  |  | 105.785 | 169.639 | 165.141 | 26.583
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.834 | 0.055 | 0.065 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.062
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.096 | 16.757 | 16.726 |  |  |  | 99.914 | 122.297 | 120.72 | 21.909
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.397 | 0.395 |  |  |  | 0 | 0.089 | 0.083 | 0.379
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.93 | 17.209 | 17.186 |  |  |  | 99.914 | 122.386 | 120.803 | 22.35
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.113 | 0.068 | 0.071 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.189 | 0.037 | 0.038 |  |  |  | 0.253 | 0.376 | 0.368 | 0.054
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.038 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.491 | 0.206 | 0.213 |  |  |  | 1.183 | 1.81 | 1.766 | 0.291
Genel Toplam |  | 1.682 | 0.259 | 0.267 |  |  |  | 1.549 | 2.309 | 2.256 | 0.366
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.197 | 0.196 |  |  |  | 0.459 | 0.532 | 0.527 | 0.213
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.199 | 0.198 |  |  |  | 0.459 | 0.532 | 0.527 | 0.215
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.444 | 0.428 | 0.433 |  |  |  | 5.005 | 7.93 | 7.724 | 0.796
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.444 | 0.428 | 0.433 |  |  |  | 5.005 | 7.93 | 7.724 | 0.796
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 570 | 104465 | 105035 | 0 | 0 | 0 | 388 | 5121 | 5509 | 110544