## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.553 | 29.508 | 29.522 | 100.366 | 122.109 | 121.929 | 150.553 | 191.208 | 191.013 | 84.575
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.496 | 1.486 | 0 | 4.732 | 4.692 | 0 | 17.497 | 17.413 | 5.736
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.553 | 31.004 | 31.008 | 100.366 | 126.848 | 126.628 | 150.553 | 208.705 | 208.426 | 90.312
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.366 | 4.337 | 455.555 | 456.985 | 456.974 | 18.474 | 4.64 | 4.707 | 94.839
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.439 | 0.436 | 0 | 472.746 | 468.819 | 0 | 25.612 | 25.489 | 99.677
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 4.805 | 4.773 | 455.555 | 929.731 | 925.793 | 18.474 | 30.252 | 30.196 | 194.516
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.978 | 0.777 | 0.779 | 1.776 | 2.481 | 2.475 | 3.553 | 3.981 | 3.979 | 1.843
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0.128 | 0.127 | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.978 | 0.792 | 0.794 | 1.776 | 2.602 | 2.595 | 3.553 | 4.109 | 4.106 | 1.905
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.931 | 0.934 | 0.934 | 0.079 | 0.047 | 0.047 | 0.204
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.981 | 0.973 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.208
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.931 | 1.915 | 1.907 | 0.079 | 0.106 | 0.105 | 0.412
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.449 | 0.187 | 0.189 | 0.397 | 0.661 | 0.659 | 1.447 | 1.463 | 1.463 | 0.571
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.449 | 0.187 | 0.189 | 0.397 | 0.661 | 0.659 | 1.447 | 1.463 | 1.463 | 0.571
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 19911 | 20047 | 58 | 6923 | 6981 | 38 | 7881 | 7919 | 34947