## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 43.379 | 17.551 | 17.696 |  |  |  | 131.367 | 118.733 | 118.81 | 68.184
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.036 | 7.521 | 7.557 |  |  |  | 77.185 | 115.03 | 114.798 | 61.104
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.496 | 4.058 | 4.055 | 2.025
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.545 | 0.542 |  |  |  | 0 | 16.49 | 16.388 | 8.454
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.415 | 25.617 | 25.795 |  |  |  | 212.048 | 254.311 | 254.051 | 139.767
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 96.621 | 40.035 | 40.352 |  |  |  | 500.309 | 559.86 | 559.494 | 299.568
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 96.621 | 40.035 | 40.352 |  |  |  | 500.309 | 559.86 | 559.494 | 299.568
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.298 | 0.213 | 0.213 |  |  |  | 0.891 | 0.93 | 0.929 | 0.571
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.147 | 0.148 |  |  |  | 1.37 | 1.664 | 1.662 | 0.904
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.087 | 0.101 | 0.101 | 0.05
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.093 | 0.093 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.548 | 0.364 | 0.365 |  |  |  | 2.348 | 2.788 | 2.785 | 1.573
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.274 | 0.236 | 0.236 |  |  |  | 1.054 | 1.186 | 1.185 | 0.71
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.274 | 0.236 | 0.236 |  |  |  | 1.054 | 1.186 | 1.185 | 0.71
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.298 | 0.173 | 0.174 |  |  |  | 1.63 | 2.002 | 2 | 1.086
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.298 | 0.173 | 0.174 |  |  |  | 1.63 | 2.002 | 2 | 1.086
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 84 | 14928 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14879 | 14971 | 29983