## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.414 | 4.274 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 1.057 | 1.051 | 2.973
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.831 | 33.138 | 33.194 | 85.871 | 114.452 | 114.418 | 45.374 | 133.157 | 132.355 | 62.175
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.733 | 0.497 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.621 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.951 | 3.941 | 0 | 4.706 | 4.7 | 0 | 3.551 | 3.519 | 4.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.193 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.978 | 42.674 | 42.735 | 85.871 | 119.158 | 119.118 | 45.836 | 137.765 | 136.925 | 70.09
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 107.46 | 12.916 | 13.16 | 66.459 | 24.053 | 24.103 | 21.892 | 16.422 | 16.472 | 15.974
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.6 | 1.118 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.012 | 2.007 | 0 | 2.532 | 2.529 | 0 | 4.149 | 4.112 | 2.352
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 108.06 | 16.046 | 16.283 | 66.459 | 26.585 | 26.632 | 21.892 | 20.571 | 20.584 | 19.071
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.464 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.046 | 0.046 | 0.179
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.819 | 0.643 | 0.643 | 2.784 | 4.211 | 4.21 | 1.063 | 3.279 | 3.259 | 1.727
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.307 | 0.963 | 0.962 | 2.784 | 4.262 | 4.261 | 1.1 | 3.352 | 3.331 | 1.961
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.361 | 0.093 | 0.094 | 0.294 | 0.169 | 0.169 | 0.115 | 0.105 | 0.105 | 0.112
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.364 | 0.109 | 0.11 | 0.294 | 0.18 | 0.18 | 0.115 | 0.114 | 0.114 | 0.126
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.864 | 0.457 | 0.458 | 0.275 | 0.498 | 0.498 | 0.293 | 1.115 | 1.108 | 0.538
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.864 | 0.457 | 0.458 | 0.275 | 0.498 | 0.498 | 0.293 | 1.115 | 1.108 | 0.538
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546