## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.684 | 12.07 | 12.377 |  | 15689.475 | 15884.7 | 26.204 | 51.561 | 50.891 | 22.953
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 18.469 | 7.928 | 8.078 |  | 0 | 0 | 9.324 | 14.816 | 14.671 | 9.521
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.938 | 0.926 |  | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.139 | 0.753
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.642 | 0.633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.223 | 21.578 | 22.014 |  | 15689.475 | 15884.7 | 35.528 | 66.52 | 65.701 | 33.721
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.224 | 7.069 | 7.326 |  | 0 | 0 | 32.561 | 41.483 | 41.248 | 14.755
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.61 | 10.459 |  | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.19 | 8.647
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.224 | 17.679 | 17.785 |  | 0 | 0 | 32.561 | 43.733 | 43.438 | 23.402
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.643 | 0.369 | 0.373 |  | 1127.375 | 1141 | 0.717 | 1.81 | 1.782 | 0.835
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.029 | 0.012 | 0.013 |  | 0 | 0 | 0.015 | 0.023 | 0.023 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.014 | 0.013 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.674 | 0.405 | 0.408 |  | 1127.375 | 1141 | 0.732 | 1.835 | 1.807 | 0.868
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.032 | 0.033 |  | 0 | 0 | 0.152 | 0.187 | 0.186 | 0.067
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.043 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.076 | 0.076 |  | 0 | 0 | 0.152 | 0.191 | 0.19 | 0.101
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.684 | 0.464 | 0.467 |  | 2052.75 | 2077.875 | 1.659 | 2.861 | 2.829 | 1.265
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.684 | 0.464 | 0.467 |  | 2052.75 | 2077.875 | 1.659 | 2.861 | 2.829 | 1.265
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320