## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.271 | 8.683 | 8.73 | 39 | 62.746 | 62.543 | 19.378 | 31.683 | 31.598 | 23.205
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.641 | 3.764 | 3.746 | 0 | 7.405 | 7.342 | 36.778 | 43.464 | 43.418 | 16.619
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.375 | 1.364 | 0 | 0.364 | 0.36 | 0 | 1.02 | 1.013 | 1.117
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.214 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.912 | 14.036 | 14.052 | 39 | 70.515 | 70.245 | 56.156 | 76.167 | 76.029 | 41.058
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.889 | 31.845 | 31.687 | 247.17 | 173.756 | 174.383 | 823.476 | 1009.649 | 1008.362 | 355.997
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.889 | 31.845 | 31.687 | 247.17 | 173.756 | 174.383 | 823.476 | 1009.649 | 1008.362 | 355.997
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.456 | 0.233 | 0.235 | 0.6 | 1.066 | 1.062 | 0.757 | 0.839 | 0.839 | 0.536
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.025 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.114 | 0.113 | 0.568 | 0.671 | 0.67 | 0.256
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.481 | 0.315 | 0.317 | 0.6 | 1.184 | 1.179 | 1.325 | 1.523 | 1.522 | 0.809
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.094 | 0.094 | 0.7 | 0.495 | 0.496 | 1.865 | 2.28 | 2.277 | 0.83
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.094 | 0.094 | 0.7 | 0.495 | 0.496 | 1.865 | 2.28 | 2.277 | 0.83
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.418 | 0.815 | 0.82 | 3.45 | 2.624 | 2.631 | 1.757 | 1.884 | 1.883 | 1.399
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.418 | 0.815 | 0.82 | 3.45 | 2.624 | 2.631 | 1.757 | 1.884 | 1.883 | 1.399
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 79 | 9383 | 9462 | 20 | 2319 | 2339 | 37 | 5318 | 5355 | 17156