## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 98.879 | 39.509 | 40.089 | 53.22 | 86.037 | 85.574 | 340.5 | 209.672 | 210.667 | 60.827
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.364 | 5.805 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.409
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 40.401 | 39.996 | 0 | 4.936 | 4.898 | 6.771
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.964 | 3.925 | 0 | 7.263 | 7.161 | 0 | 4.264 | 4.232 | 4.466
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 103.243 | 49.278 | 49.805 | 64.94 | 133.701 | 132.731 | 340.5 | 218.872 | 219.797 | 76.473
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.279 | 13.452 | 13.548 | 26.76 | 175.31 | 173.211 | 43.8 | 40.958 | 40.979 | 41.199
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.878 | 6.811 | 0 | 24.008 | 23.669 | 0 | 38.187 | 37.896 | 11.958
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.279 | 20.33 | 20.359 | 26.76 | 199.318 | 196.88 | 43.8 | 79.145 | 78.875 | 53.157
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.333 | 0.562 | 0.57 | 0.6 | 0.859 | 0.855 | 4.125 | 3.107 | 3.115 | 0.816
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.081 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.23 | 0.228 | 0 | 0.075 | 0.074 | 0.042
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0.124 | 0.123 | 0.059
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.414 | 0.72 | 0.727 | 0.667 | 1.16 | 1.153 | 4.125 | 3.306 | 3.312 | 0.999
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 0.141 | 0.142 | 0.067 | 0.377 | 0.373 | 0.5 | 0.204 | 0.206 | 0.184
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.117 | 0.115 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.058
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.253 | 0.185 | 0.186 | 0.067 | 0.494 | 0.488 | 0.5 | 0.287 | 0.289 | 0.242
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.636 | 1.96 | 1.976 | 0.7 | 0.699 | 0.699 | 7.875 | 5.547 | 5.564 | 2.056
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.636 | 1.96 | 1.976 | 0.7 | 0.699 | 0.699 | 7.875 | 5.547 | 5.564 | 2.056
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 99 | 10028 | 10127 | 30 | 2093 | 2123 | 8 | 1043 | 1051 | 13301