## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.242 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 2.166 | 2.265 | 0.561
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 146.714 | 124.808 | 125.144 | 180.746 | 188.164 | 187.961 | 184.702 | 209.413 | 208.595 | 145.059
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.334 | 2.298 | 0 | 5.511 | 5.361 | 0 | 2.845 | 2.751 | 2.657
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 146.873 | 127.384 | 127.682 | 180.746 | 193.675 | 193.322 | 189.851 | 214.424 | 213.611 | 148.277
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.091 | 0 | 0.169 | 0.029
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 220.71 | 60.499 | 62.952 | 13.735 | 61.291 | 59.993 | 142.24 | 116.187 | 117.049 | 71.84
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 220.71 | 60.499 | 62.952 | 13.735 | 61.291 | 59.993 | 147.331 | 116.187 | 117.218 | 71.869
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0.451 | 0.472 | 0.117
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.676 | 2.556 | 2.574 | 5.419 | 6.573 | 6.541 | 3.145 | 3.786 | 3.765 | 3.141
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.055 | 0.053 | 0 | 0.042 | 0.04 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.709 | 2.632 | 2.65 | 5.419 | 6.628 | 6.594 | 4.218 | 4.279 | 4.277 | 3.289
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.005 | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.285 | 0.232 | 0.248 | 0.297 | 0.996 | 0.977 | 0.776 | 0.868 | 0.865 | 0.42
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.285 | 0.232 | 0.248 | 0.297 | 0.996 | 0.977 | 0.928 | 0.868 | 0.87 | 0.421
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.066 | 0.18 | 0.194 | 2.73 | 2.928 | 2.923 | 2 | 1.806 | 1.812 | 0.719
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.066 | 0.18 | 0.194 | 2.73 | 2.928 | 2.923 | 2 | 1.806 | 1.812 | 0.719
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 333 | 21411 | 21744 | 74 | 2637 | 2711 | 165 | 4820 | 4985 | 29440