## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.841 | 42.767 | 42.782 | 38.571 | 17.241 | 17.338 |  |  |  | 42.403
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.627 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 10.868 | 5.805 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.743
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.68 | 4.658 | 0 | 0.262 | 0.26 |  |  |  | 4.592
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.066
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.336 | 53.32 | 53.341 | 38.571 | 17.503 | 17.598 |  |  |  | 52.807
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.263 | 167.883 | 167.211 | 201.086 | 61.414 | 62.051 |  |  |  | 165.644
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.939 | 3.92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.862
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.263 | 171.822 | 171.131 | 201.086 | 61.414 | 62.051 |  |  |  | 169.506
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.202 | 1.485 | 1.484 | 2.714 | 1.434 | 1.44 |  |  |  | 1.483
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.232 | 1.528 | 1.527 | 2.714 | 1.435 | 1.441 |  |  |  | 1.525
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.463 | 0.461 | 0.429 | 0.131 | 0.132 |  |  |  | 0.456
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.479 | 0.477 | 0.429 | 0.131 | 0.132 |  |  |  | 0.471
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.486 | 1.027 | 1.025 | 3.857 | 1.775 | 1.784 |  |  |  | 1.036
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.486 | 1.027 | 1.025 | 3.857 | 1.775 | 1.784 |  |  |  | 1.036
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 100980 | 101476 | 7 | 1528 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 103011